## Návod
Zjednodušený návod na používání protokolů o individuálních zkouškách
1) | Data protokolů (jejich hlavičky) se vyplňují do tabulky na listu "Seznam". Tím vznikne seznam protokolů
2) | Na listu příslušného protokolu se zadá pouze číslo protokolu (údaje do hlavičky se doplní automaticky z listu "Seznam")
3) | Vytiskne se příslušný protokol
4) | Protokol se vyplňuje na místě
| Projekt | Název projektu vrámci kterého se provádí IZ
| č. protokolu | libovolná unikátní kombinace, je doporučena číselná řada, může být i nesouvislá
| Obvod | Technlogické číslo zkoušeného obvodu (měl by vycházet ze seznamu měření)
| Název obvodu | Prostě název obvodu (měl by vycházet ze seznamu měření)
| Rozvaděč | Název rozvaděče, ve kterém je umístěna vstupně/výstupní perifrie ŘS.
| Sdružovací skříň | Případné označení sdružovací skříně, přes které je obvod zapojen. Pokud taková skříň nění, vloží se pomlčka "-"
| č. objektu | Označení objektu, ve kterém se zkoušené zařízení nachází
| Název objektu | Název příslušného objektu, ve kterém se zkoušené zařízení nachází
| TDI MaR | Technický dozor MaR za Lovochemii. | [9 empty] | Pokud není známo, doplní se na místě
| Provozovatel/ technolog | Zástupce provozovatele či technolog za Lovochemii. | [9 empty] | Pokud není známo, doplní se na místě
| Zhotovitel I (ŘS) | Technický dozor MaR/ŘS za zhotovitele. | [9 empty] | Pokud není známo, doplní se na místě
| Zhotovitel I (proces) | Zástupce zhotovitele odpovědný za procesní část. | [9 empty] | Pokud není známo, doplní se na místě
| č. protokolu | Obvod (techn. označení přístroje) | Název obvodu | Rozvaděč | Sdružovací skříň | č. objektu | Název objektu | TDI MaR | Provozovatel/ technolog | Zhotovitel (ŘS) | Zhotovitel (proces)

## Seznam
Projekt | Projekt kolotoč 123
č. protokolu | Obvod (techn. označení přístroje) | Název obvodu | Rozvaděč | Sdružovací skříň | č. objektu | Název objektu | TDI MaR | Provozovatel/ technolog | Zhotovitel (ŘS) | Zhotovitel (proces)
10 | FFI25 | Měření fujtajblu | 888CM65 | 888JB02 | 889 | Pokusný objekt | jméno 1 | Jméno 2 | POkus3 | Pokus4
20 | FF26 | Snímání slizu | 888CC33 | 888JB05 | 890 | Pokusný objektíček | jméno 1 | Jméno 2 | POkus3 | Pokus4

## Protokol_dálkový přístroj
1 |  | Projekt: | Projekt kolotoč 123
|  | Protokol č. | 10 | o kontrole obvodu MaR
| Číslo obvodu / technologické označení přístroje MaR | FFI25 | Měření fujtajblu
| Rozvaděč | 888CM65
| Sdružovací skříň | 888JB02
| č. objektu | 889 | Pokusný objekt
| Část vývodu | OK/NOK | Poznámka
1 | Kompletnost přístroje
1a. | Shoda s výrobním výkresem strojního aparátu včetně Hook Up přístroje
2 | Štítky a označení přístroje, štítky na kabelech
3 | Přístroj zapojen dle RTD (přístroj - JB - rozvodna)
4 | Kompletnost přechodové skříně
5 | Kabelové uložení (uchycení, značení, vývodky ….)
6 | Kábely - měření izolačních stavů
7a. | Nastavení přístroje
| PV: | TV:
| SV: | QV:
7b. | Shoda s výpisem parametrů
8 | Rozsah v DCS / ESDS / GDS včetně jednotek
| PV: | TV:
| SV: | QV:
10 | Kontrola přenosu signálu (4-20 mA, Log. 0/1)
11 | Reprezentace vizualizace v ŘS / ESDS
| Alarm HH: | Alarm L:
| Alarm H: | Alarm LL:
12 | Funkčnost HW blokovací podmínky
| Datum zkoušky: | Datum opravné zkoušky:
LOVOCHEMIE, a. s. / TDI MaR
| jméno 1 | Podpis:
LOVOCHEMIE, a.s. / provozovatel - technolog
| Jméno 2 | Podpis:
TDI Zhotovitele - část ŘS
| POkus3 | Podpis:
TDI Zhotovitele - proces
| Pokus4 | Podpis:
Vady/Nedodělky/Poznámky

## Seznam mistni
|  |  | Projekt | Projekt kolotoč 123
VLOŽIT DATA Z PROJEKTU
Pořadové číslo | TAG | Popis přístroje | č. protokolu | OD (pořadové číslo) | Počet | Umístění | Název objektu | TDI MaR | Provozovatel/ technolog | Zhotovitel (ŘS) | Zhotovitel (proces)
1 | FFI25 | Měření fujtajblu1 | 1 | 1 | 10 | 888CM65 | Pokusný objekt | jméno 1 | Jméno 2 | POkus3 | Pokus4
2 | FFI26 | Měření fujtajblu2 | 2 | 11 | 20 | 888CC33 | Pokusný objekt
3 | FFI27 | Měření fujtajblu3 | 3 | 31 | 6 | 888CM65 | Pokusný objekt | jméno 1 | Jméno 2 | POkus3 | Pokus4
4 | FFI28 | Měření fujtajblu4
5 | FFI29 | Měření fujtajblu5
6 | FFI30 | Měření fujtajblu6
7 | FFI31 | Měření fujtajblu7
8 | FFI32 | Měření fujtajblu8
9 | FFI33 | Měření fujtajblu9
10 | FFI34 | Měření fujtajblu10
11 | FFI35 | Měření fujtajblu11
12 | FFI36 | Měření fujtajblu12
13 | FFI37 | Měření fujtajblu13
14 | FFI38 | Měření fujtajblu14
15 | FFI39 | Měření fujtajblu15
16 | FFI40 | Měření fujtajblu16
17 | FFI41 | Měření fujtajblu17
18 | FFI42 | Měření fujtajblu18
19 | FFI43 | Měření fujtajblu19
20 | FFI44 | Měření fujtajblu20
21 | FFI45 | Měření fujtajblu21
22 | FFI46 | Měření fujtajblu22
23 | FFI47 | Měření fujtajblu23
24 | FFI48 | Měření fujtajblu24
25 | FFI49 | Měření fujtajblu25
26 | FFI50 | Měření fujtajblu26
27 | FFI51 | Měření fujtajblu27
28 | FFI52 | Měření fujtajblu28
29 | FFI53 | Měření fujtajblu29
30 | FFI54 | Měření fujtajblu30
31 | FFI55 | Měření fujtajblu31
32 | FFI56 | Měření fujtajblu32
33 | FFI57 | Měření fujtajblu33
34 | FFI58 | Měření fujtajblu34
35 | FFI59 | Měření fujtajblu35

## Protokol_mistní přístroj
1 | Projekt: Zde bude uveden název projektu Protokol č. o kontrole místních přístrojů |  |  |  | Projekt: | Projekt kolotoč 123
20 |  |  |  |  | Protokol č. | 2 | o kontrole místních přístrojů
|  | č. objektu |  | 888CC33 | Pokusný objekt
|  | Seznam TAGů | Popis přístroje | Štítek přístroje [OK / NOK] | Kompletnost přístroje [OK/NOK] | Rozsah [ jednotky ] | Značky na PI u tlakových nádob [OK/NOK - hodnota] | Poznámka
11 | 1 | FFI35 | Měření fujtajblu11
12 | 2 | FFI36 | Měření fujtajblu12
13 | 3 | FFI37 | Měření fujtajblu13
14 | 4 | FFI38 | Měření fujtajblu14
15 | 5 | FFI39 | Měření fujtajblu15
16 | 6 | FFI40 | Měření fujtajblu16
17 | 7 | FFI41 | Měření fujtajblu17
18 | 8 | FFI42 | Měření fujtajblu18
19 | 9 | FFI43 | Měření fujtajblu19
20 | 10 | FFI44 | Měření fujtajblu20
21 | 11 | FFI45 | Měření fujtajblu21
22 | 12 | FFI46 | Měření fujtajblu22
23 | 13 | FFI47 | Měření fujtajblu23
24 | 14 | FFI48 | Měření fujtajblu24
25 | 15 | FFI49 | Měření fujtajblu25
26 | 16 | FFI50 | Měření fujtajblu26
27 | 17 | FFI51 | Měření fujtajblu27
28 | 18 | FFI52 | Měření fujtajblu28
29 | 19 | FFI53 | Měření fujtajblu29
30 | 20 | FFI54 | Měření fujtajblu30
|  | Datum zkoušky: |  |  |  | Datum opravné zkoušky:
LOVOCHEMIE, a. s. / TDI MaR
|  | Jméno: |  | Podpis:
LOVOCHEMIE, a.s. / provozovatel - technolog
|  | Jméno: |  | Podpis:
TDI Zhotovitele - část ŘS
|  | Jméno: |  | Podpis:
TDI Zhotovitele - proces
|  | Jméno: |  | Podpis:
Vady/Nedodělky/Poznámky